# 一、工程概况

工业大道南延线智能建造与节能桥梁项目位于广东省佛山市禅城区，邻近广湛高铁佛山站。全长约310m，双向六车道，道路等级为城市次干道，设计速度为40km/h。

本工程布设有大桥1座。

本次工作包含：工程范围内桥梁、道路的勘察、管线探测及地形图测量。

# 二、勘察工作

（1）勘察工作量见下表，表中每孔进尺为钻探预估进尺，钻孔实际钻探进尺根据现场地层情况综合确定。

（2）钻孔平面图见附图，钻孔位置为初定，具体需根据现场调整。

| 区域 | 类别 | 控制性钻孔 |  | 一般性钻孔 |  | 预估总 进尺（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 钻孔数（个） | 预估每孔进尺（m） | 钻孔数（个） | 预估每孔进尺（m） |  |
| 主桥 | 提升桥塔桥台 | 4 | 50 | - | - | 200 |
|  | 背墙系梁 | - | - | 2 | 40 | 80 |
| 道路 | 一般路基 | 2 | 30 | 3 | 15 | 105 |
| 合计（m） |  |  |  |  |  | 385 |

勘察工作量统计表

# 三、地形测量工作

- 测量工作包含控制测量、数字化地形图、道路中线点放样测量、道路纵断面测量、横断面测量等；另外，尚需开展现状范围内树木测量工作，树木测量需每棵拍照记录、细化到具体位置、胸径、冠幅等数据。地形测量具体范围详见附图。

# 四、管线探测工作

现状管线测量包括构造物测量、地下管线测量、架空管线测量等，具体范围详见附图。